Форма 2.8. Информация об основных

потребительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям

за 2015 год

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 1,04 |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | \_ |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | \_ |
| 4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям: |  |
| а) мутность | 941 |
| б) цветность | 941 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 33  33  33 |
| г) общие колиформные бактерии | 941 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 941 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | \_ |
| а) мутность | \_ |
| б) цветность | \_ |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | \_ |
| г) общие колиформные бактерии | \_ |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | \_ |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 10 |

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках

регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии установленным требованиям

за 2015 год

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | аварийность – 0,06  засоры – 8,8 |
| 2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: |  |
| а) взвешенные вещества | 34 |
| б) БПК5 | 34 |
| в) аммоний-ион | 34 |
| г) нитрит-анион | 34 |
| д) фосфаты (по P) | 34 |
| е) нефтепродукты | 34 |
| ж) микробиология | 34 |
| 3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: |  |
| а) взвешенные вещества | 0 |
| б) БПК5 | 34 |
| в) аммоний-ион | 34 |
| г) нитрит-анион | 27 |
| д) фосфаты (по P) | 34 |
| е) нефтепродукты | 0 |
| ж) микробиология | 0 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 10 |